ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на анализатор растворенного кислорода

1.	Общая информация

Ответственный________________________(тел.:_____________факс___________)

Предприятие___________________________________________________________

Установка_____________________________________________________________

Измеряемые позиции____________________________________________________

Питание ___________В__________Гц

Цель установки прибора	(   индикация  (   регистрация   (   сигнализация   (   управление

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды	норм._______мин.______макс.______ (С

Давление измеряемой  среды		норм._______мин.______макс.______ (     кПа

Скорость потока 			норм._______мин.______макс.______ (   м/сек.

Взвесь или загрязняющие компоненты	(     нет   	(    да  _______________________

Наименование измеряемой жидкости_________________________________________________

Компоненты измеряемой жидкости___________________________________________________

Другие___________________________________________________________________________

3.	Установочные условия

Окружающая температура__________________________________________________________

Местоположение__________________________________________________________________

4.	Требуемые спецификации

Диапазон измерений DO		норм._______мин.______макс.______

Исполнение				(   Взрывозащищенное 	(   Общее

Длина кабеля DO-сенсора		(                       м (до 20 м)

Тип держателя		(   погружного типа   	(    проточного типа	(    направляющая трубка

(   поплавковый держатель   	(    подвесной держатель

Система очистки			(   не заказывается   	(    струйная очистка

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”(“ в квадратиках ( (   ) и заполняя оставленные для ответа места.