ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на газовый хроматограф

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая, где нужно знак ”(“ в квадратиках (() и

заполняя оставленные для ответа места.

- Общая информация

Ответственный________________________(тел.:_____________факс___________)
Предприятие___________________________________________________________
Установка_____________________________________________________________
Измеряемые позиции____________________________________________________
Цель установки прибора	( индикация ( регистрация ( сигнализация ( управление

- Инженерное обеспечение

Питание:    ( ________ В пер.тока ___ % ___ Гц __ %

Воздух КИПиА:	Давление _________ кПа

Обогрев паром:	Давление _________ Па

Температура ______ (С

Водяное охлаждение:	Давление _________Па

Температура ______(С

Расстояние между точкой пробоотбора и анализатором ______ м

- Установочные условия

Температура:	( ________ мин./макс., (С

Коррозионные газы:	( имеются		( не имеются

Вибрация: 	( имеется		( не имеется

- Требуемые спецификации

Количество потоков измерения	______________

Желаемое время цикла анализа	______________ мин./поток

Газ-носитель	( по выбору изготовителя

( H2 	( N2	( He	( Ar

Связь	( с распределенной системой управления

( с персональным компьютером

Другие____________________________________________________________________________

- Условия технологического процесса

| Позиция №_______ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА И ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- | --- |
| Поток № / Наименование потока | Поток №1/______________ | Поток №2/______________ |
| КОМПОНЕНТ (хим формула / наименование, указанные Заказчиком) | Концентрация (указать ед. изм.) | Диапазон измерений | Концентрация (указать ед. изм.) | Диапазон измерений |
|  | Мин. | Норм. | Макс. | (указать ед. изм.) | Мин. | Норм. | Макс. | (указать ед. изм.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза |  |  |
| Давление (КПа): Мин., Норм., Макс. |  |  |  |  |  |  |
| Температура (С): Мин., Норм., Макс. |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионные компоненты: Кислоты, Основания и т.д. |  |  |
| Запыленность: Содержание и размер частиц (в мк) |  |  |
| Стабильность: полимеризуется, разлагается и т.д. |  |  |
| Содержание влаги ( мол.%) |  |  |
| Длина трубки от точки отбора проб до анализатора (м) |  |  |
| Точка возврата: Давление Кпа, Фаза |  |  |  |  |
| *1 Необходимо указать не только измеряемые компоненты, а все компоненты, присутствующие в пробе. *2 Пожалуйста, скопируйте и заполните данный лист, если имеется 3 или больше потоков. |
| Подпись | Дата | Y |  |