ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на температурные сенсоры и преобразователи температуры серии YTA

1. Информация о заказчике

Фамилия/ Должность  _________________________________________           тел.:_________________

Предприятие_________________________________________________          факс : ________________

Установка _______________________________________Позиция _____________________ Кол-во ___

1.Первичный преобразователь      ( Требуется                                ( Не требуется

1.1. Информация о процессе

Наименование (особенности)  рабочей  среды   ______________________________________________

Температура окружающей среды	Рабочая _______  Макс.______    (С

Максимальное рабочее (статическое) давление    ____________________

Рабочий диапазон температур __________________

Допустимая погрешность измерения_________________

1.2. Подсоединение к процессу

( фланцевое     ( ввертное 		Тип резьбы или стандарт фланца _____________

Защитные карман                                ( Требуется   ( Не требуется

Длина чувствительного элемента или

глубина погружения защитного кармана, мм     _____________________

Максимальный диаметр сенсора

или защитного кармана, мм              _______________________

2. Тип сенсора

(   Термопара           	(   Термометр сопротивления

Тип __________		Тип __________

Исполнение                          (    Одинарный   		    (    Двойной

3. Вторичный преобразователь           ( Требуется                                ( Не требуется

Если требуется:

Встроенный LCD индикатор		(    Требуется   		   (    Не требуется

Исполнение : 	(   Обычное, IP67 	 (  Взрывонепроницаемое, Exd         (  Искробезопасное, Exi

Протокол цифровой связи  ( BRAIN   ( HART   ( FOUNDATION FIELDBUS

Монтажный кронштейн                          (    Требуется   		    (    Не требуется

Число входных каналов                         (    Один       		    (    Два

Дополнительные требования: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________