| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на преобразователи давления |
| --- |
| 1. Информация о заказчике: |
| Предприятие: |  | Установка: |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Наименование среды: |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности): |  |
| 3. Измеряемое давление : | Избыточное | Абсолютное |
|  | Перепад давления | Гидростатическое |
| Рабочие условия | мин | норм | макс | единицы |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Максимальное статическое давление измеряемой среды: |  |  |
| Требуемая рабочая шкала: | ÷ | (ед.) | Допустимая погрешность: |  | % |
| 4. Протокол выходного сигнала: | HART | BRAIN | FFieldBus |
| 5. Конструкция датчика: | Встроенный LCD индикатор | Монтажный кронштейн |
| Исполнение: | Обычное, IP67 | EExd IIC T6 | EEx ia IIC T4 |
|  | EExd IIC T6 + EEx ia IIC T4 |
| 6. Подсоединение к процессу: | Импульсная трубка | Разделительная мембрана |
| 6.1 Подвод импульсных трубок: | Снизу | Сверху | Горизонтальный |
| Сторона высокого давления: | Слева (стандартно) | Справа |
| Вентильный блок: | 1- ходовой | 2-х ходовой | 3-х ходовой | 5-ти ходовой |
| Присоединительная резьба: | 1/2NPT(K½) | Rc 1/2 | 1/4NPT(K¼) | Rc 1/4 |
|  |  |  | Внутренняя | Внешняя |
|  | M20х1.5 + | Ниппель с накидной гайкой под сварку |
|  | фитинг под обжимное кольцо (Parker A-LOCK) |
| Размер импульсной трубки (внеш.диаметр х толщ.стенки): | х | мм |
| 6.2 Присоединение к разделительной мембране: |
| Фланец: | DIN DN/PN: | / | ANSI: | / |  |
| Материал фланца: | Угл. сталь | Нерж. сталь | Исполнение: |  |
| Тип мембраны: | Плоская | выступ 50 мм | выступ 100 мм | выступ 150 мм |
| Кольцо промывочное: | Требуется | Не требуется |
| Длина капиллярных трубок разделительных мембран: | м |  |
| 7. Дополнительные требования (грозозащита, фитинги, антикоррозионное покрытие, сертификат опрессовки и т.д.): |
| Примечание: при стандартной поставке время демпфирования – 2 сек., извлечение квадратного корня – «отключено». |